ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ ШУМЕН” АД, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
2020 г.
	Наименование на обособената позиция
	Технически характеристики и изисквания
	Единица мярка
	Ориентировъчно годишно количество

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

	Препарати без алдехиди за дезинфекция на повърхности 
	1. АДВ - ЧАС.
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно и вирусоцидно действие  (HBV, HIV, Rota)
3. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие.
4. Да се дозират лесно и се предоставят 12 бр. дозиращи устройства за срока на договора
5. Да са с нисък или липсващ алергенен потенциал.
6. Да са предназначени само за дезинфекция на повърхности.
	
Литър/кг
	
250 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

	Дезинфекционни кърпички за повърхности на неинвазивни медицински устройства.
	1.Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, туберкулоцидно, микобактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоцидно ( HBV, HCV, HIV, BVDV, HSV, Vaccinia virus), да са активни срещу некапсулирани и капсулирани вируси. 
2. Да са активни срещу MRSA.
3. Да са подходящи за повърхности, чувствителни към алкохол  и  запазват качествата ( не увреждат ) на високотехнологични медицински устройства.
4. Да покриват стандарт EN 16615.
5. Да имат добри почистващи свойства.
6. Да не съдържат парфюми и оцветители. 
7. Да са дерматологично тествани.
	100 бр. кърпи в пакет
	100 пакета

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

	Препарати на алкохолна основа /спрей/ за дезинфекция на трудно достъпни повърхности  и бърза дезинфекция
	1. Кратка експозиция до 1 мин. и да осигурява бърза дезинфекция  (до 2 мин. за туберкулоцидно действие).
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно.
3. Да не съдържат алдехиди и хлорхексидин.
4. Да се предлагат в опаковка със спрей помпа.
5. Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните повърхности.
	
бр. спрей
	
150 броя


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

	Препарати с активен кислород за дезинфекция на хирургичен инструментариум 
	1. Да имат кратка експозиция – до 15 мин.
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно и микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно, вируснеутрализиращо и спороцидно.
3. Прилагането им да не е свързано с условия- температура, добавяне на активатор.
4. Да съдържат инхибитори на корозията и да не увреждат материалите, от които са направени инструментите.
5. Да са предназначени само за дезинфекция на медицински изделия.
	

Литър/кг
	
120 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

	Препарати с алдехиди за дезинфекция на хирургичен инструментариум 
	1. Да не съдържат формалдехид и нипацид/етилендиоксиметанол.
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно, вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) и спороцидно действие.
3. Прилагането им да не е свързано с условия- температура, добавяне на активатор.
4. Да съдържат инхибитори на корозията и да не увреждат материалите, от които са направени инструментите.
5. Да са предназначени само за дезинфекция на медицински изделия.
	
Литър/кг
	
20 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

	Препарати  с параформалдехид за създаване стерилна среда за съхранение в затворени съдове  
	1. Да се дозират лесно - таблетна форма.
2. Да имат експозиция до 60 мин.
	
бр. таблетки
	 
300 броя


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

	Препарати с алдехиди за високостепенна дезинфекция на медицински изделия    /специална медицинска апаратура, термолабилни материали/ 
	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Рolio), вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV).
2. Да не увреждат материалите, от които са направени изделията.
3. Да са предназначени за високостепенна дезинфекция на ендоскопи и термолабилни материали.
	

Литър/кг
	
10 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

	Препарати с ЧАС и/или амини за високостепенна дезинфекция на медицински изделия  /кувьози/ 
	1. Да не съдържат алдехиди, феноли, хлор, нипацид, бигуанидин, хлорхексидин.
2. Да съчетава миещо и дезинфекциращо действие.
3. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV).
4. Да не увреждат материалите, от които са направени обектите.
5. Да е с нисък или липсващ алергогенен потенциал.
6. Да са с доказано действие за кувьози.
7. Да се предоставят 2 бр. дозиращи  устройства за срока на действие на договора.
	
Литър/кг
	
3 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9

	Препарати на алкохолна основа (да не е гел) за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце 
	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и микобактерицидно), фунгицидно, вирусоцидно и вируснеутрализиращо ( HBV, HIV,Rota).
2. Да са безцветни.
3. Да съдържат не по-малко от 80% етанол и да не съдържат хлорхексидин глюконат и ЧАС.
4. Да съдържат вещества, които регенерират, овлажняват и омекотяват кожата на ръцете.
5. Да се предоставят 20 бр. дозиращи устройства за срока на действие на договора.
6. Да се предоставят в опаковка до 1 литър.
	

Литър
	
300 литра


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10

	Препарати на база смес от алкохоли /да не е гел/ за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце 
	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно и MRSA), фунгицидно, вируснеутрализиращо (HBV, HIV, Rota, капсулирани вируси, Noro).
2. Да не съдържат хлорхексидин, етанол, водороден пероксид или амониеви съединения.
3. Да са безцветни.
4. Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете.
5. Да се предоставят 70 бр. дозиращи устройства за срока на действие на договора.
6. Да се предоставят в опаковка до 1 литър.
7. 5% от заявените количества да са в разфасовки 50-100 мл.
	
Литър
	
       1 800 литра
       


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11

	Препарати с хлорхексидин
глюконат за хигиенна и хирургична дезинфекция  на ръце 

	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. 
2. Да съдържат не по-малко от 4% хлорхексидин глюконат.
3. Да са хипоалергенни, да не оказват негативно влияние върху кожата на ръцете.
4. Да се предоставят 10 бр. дозиращи устройства за срока на действие на договора.
5. Да се предоставят в опаковка до 1 литър.
	
Литър
	
150 литра


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12

	Препарати на база смес от алкохоли за дезинфекция  на оперативно поле и кожа - оцветени  
	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. 
2. Да не съдържат хлорхексидин глюконат и йод.
3. Да са хипоалергенни.
4. Да разтварят добре повърхностния липиден слой на кожата.
5. Да имат дълготрайно действие. 
6. Да изсъхват бързо.
	
Литър/кг
	
200 литра


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13

	Хлорсъдържащи препарати за дезинфекция на коридори, санитарни възли, подлоги и др.
	1. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действние.
2. Да се дозират лесно – таблетна форма.
	
бр. таблетки
	
33 000 броя

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14

	Обособена позиция № 14
	Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S за студена химическа дезинфекция на база смес от пероцетна киселина и водороден прекис; отворът на опаковката да е съвместим с куплунга за дезинфекция на апарата.
	литър
	200 литра готов разтвор

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15

	Обособена позиция № 15
	Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S за топла химическа дезинфекция на основата на 21% - ен разтвор на лимонена киселина; отворът на опаковката да е съвместим с куплунга за дезинфекция на апарата.
	литър
	30 литра готов разтвор

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16

	Обособена позиция № 16
	Дезинфектант за апарат за хемодиализа тип Fresenius 4008S на хлорна основа; отворът на опаковката да е съвместим с куплунга за дезинфекция на апарата.
	литър
	10 литра готов разтвор

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17

	Обособена позиция № 17
	Дезинфектант за мобилна водоочистваща система Aqua Uno 220 на основата на  21%-ен разтвор на лимонена киселина.
	литър
	10 литра готов разтвор

	ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП

	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18

	Препарати с алдехиди за дезинфекция на повърхности  
	1. Да не съдържат формалдехид и нипацид
2. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно ( вкл. туберкулоцидно, MRSA), фунгицидно, вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) и спороцидно действие.
3. Да съчетават миещо и дезинфекциращо действие.
4. Да се дозират лесно.
5. Да са предназначени само за дезинфекция на повърхности.
	
Литър/кг
	
350 000 литра  работен разтвор


	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19

	Препарати с активен кислород  (Натриев перкарбонат, без ЧАС) за високостепенна дезинфекция на медицински изделия    /ендоскопи/
	1. Да съчетават почистващо и дезинфекциращо действие.
2. Съдържанието на активната съставка в концентрата да е над 35%.
3. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Рolio, Rota), вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV). 
4. Прилагането им да не е свързано с допълнителни условия: температура, добавяне на активатор и др.
5. Да имат кратка експозиция – до 10 мин.
6. Да съдържат инхибитори на корозията.
7. Да не увреждат материалите, от които са направени термолабилните медицински изделия, доказано за ендоскопи, производство на фирма Олимпус
	

кг
	
3 000 литра  работен разтвор




